TỔNG HỢP SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG 2016

| TT | Tên thiết bị sửa chữa, thay thế |  | MST |  | Số lần sửa |  | Số tiền sửa |  | Tên BM đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sửa chữa tủ sấy shellab – thay gioăng |  | - |  | 01 |  | 9.900.000đ |  | BM hữu cơ |
|  | Bảo dưỡng máy: 03 cẩu kỹ thuật 03 bơm chân không, màng 04 bơm chân không nước, 02 máy khuấy từ, 01 máy cất quay |  | - |  | 01 |  | 3.200.000đ |  |  |
|  | Bảo dưỡng KHV 2 nắt (04 KHV) |  | - |  | 01 |  | 840.000đ |  |  |
|  | SC KHV 02, thay bóng, HTC động |  | - |  |  |  | 650.000đ |  |  |
| Tổng tiền |  |  |  |  |  |  | 14.590.000đ |  |  |
|  | Bảo dưỡng máy sắc ký lỏng khối phổ |  | - |  | 01 |  | 30.000.000đ |  | BM phân tích |
|  | S/c máy cất nước 2 lần |  | 7438 |  | 01 |  | 2.650.000đ |  |  |
|  | S/c đèn soi tử ngoại (thay đèn, chấn lưu) |  | - |  | 01 |  | 3.500.000đ |  |  |
|  | S/c tủ sấy Đaihan (thay bo mạch) |  | 4567 |  | 01 |  | 4.450.000đ |  |  |
|  | S/c HPLC 1200 (thay đèn) |  | 4922 |  | 01 |  | 44.055.000đ |  |  |
|  | S/c máy sinh khí Nitơ thay gioăng |  | 8088 |  | 01 |  | 27.104.000đ |  |  |
|  | S/c máy quang phổ UV-VIS (thay đèn) |  | 4345 |  | 01 |  | 29.700.000đ |  |  |
|  | S/c máy cực phổ (S/c mạch điều khiển) |  | 7 |  | 01 |  | 12.000.000đ |  |  |
| Tổng số tiền |  |  |  |  |  |  | 153.459.000đ |  |  |
|  | Máy thử độ hòa tan (thay sensor) |  | 4244 |  | 01 |  | 9.900.000đ |  | BM bào chế |
|  | Bơm hút chân không (thay bẫy nước) |  | 7115 |  | 01 |  | 900.000đ |  |  |
|  | Tủ sấy TQ (thay rây may so) |  | - |  | 01 |  | 1.000.000đ |  |  |
|  | Máy cất quay (hỏng vòng đệm, phớt) |  | - |  | 01 |  | 3.500.000đ |  |  |
|  | S/c máy khuấy từ Đài Loan (s/c mạch điều khiển) |  | - |  | 01 |  | 990.000đ |  |  |
|  | S/c máy đồng nhất áp suất cao (thay lò xo, bi sứ, thay bộ phận giữ bi) |  | - |  | 01 |  | 9.910.000đ |  |  |
|  | S/c máy dập viên tâm sai, tủ lão hóa cấp tốc (thay chốt điều chỉnh lực, thay thế từ) |  | - |  | 01 |  | 3.500.000đ |  |  |
|  | S/c máy quang phổ UV-VIS (thay bo mạch) |  | - |  | 01 |  | 18.990.000đ |  |  |
|  | S/c máy ly tâm (thay mô tơ) |  | - |  | 01 |  | 25.000.000đ |  |  |
|  | S/c nồi hấp tiệt trùng (thay mạch điều khiển) |  | - |  | 01 |  | 1.190.000đ |  |  |
|  | S/c máy đóng thuốc sương mù (thay ống dãn khí nén) |  | - |  | 01 |  | 1.725.000đ |  |  |
|  | Bảo dưỡng máy (01 máy dập viên, máy bao phim, máy đo ph, máy đo KT tiểu phân, máy phân tích cỡ hạt nano |  | - |  | 01 |  | 25.950.000 |  |  |
| Tổng số tiền |  |  |  |  |  |  | 102.645.000đ |  |  |
|  | S/c bơm chân không (cuốn lại mô tơ) |  | 4905 |  | 01 |  | 990.000đ |  | B.môn Thực vật |
|  | S/c tủ sấy (thay rơ le đk) |  | 825 |  | 01 |  | 2.500.000đ |  |  |
|  | Bảo dưỡng máy (04 tủ sấy, 03 cân) |  | - |  | 01 |  | 1.030.000đ |  |  |
|  | Bảo dưỡng KHV (49 KHV 2 mắt, 09 1 mắt, 16 KHV soi nổi, 04 KHVTH) |  | - |  | 01 |  | 13.804.00đ |  |  |
|  | S/c kính hiển vi (thay 35 bóng đèn, 03 nguồn, 10 bộ chuyển động, 01 sa bàn, 02 tụ quang, 01 thị kính) |  | - |  | 01 |  | 17.100.000đ |  |  |
| Tổng số tiền |  |  |  |  |  |  | 35.424.000đ |  |  |
|  | S/c bể siêu âm (thay bo mạch) |  | - |  | - |  | 4.900.000đ |  | BM D.liệu |
|  | Thay van điều áp khí |  | - |  | - |  | 3.100.000đ |  |  |
|  | Bảo dưỡng KHVi; 43 KHV 2 mắt, 10 KHV 1 mắt, 01 KHV truyền hình |  | - |  | 01 |  | 11.647.000đ |  |  |
|  | Sửa chữa KHV (thay 12 bóng đèn, 05 nguồn, 01 bộ chuyển động, 02 bộ sa bàn) |  | - |  | 01 |  | 7.242.000đ |  |  |
| Tổng số tiền |  |  |  |  |  |  | 26.889.000đ |  |  |
|  | S/c đèn soi sắc ký UV (thay bóng đèn) |  | - |  | 01 |  | 3.500.000đ |  | BMCND |
|  | S/c máy cất quay (S/c mạch đk) |  | 4237 |  | 01 |  | 1.500.000đ |  |  |
|  | S/c máy xay búa ( thay trục khóa của máy) |  | - |  | 01 |  | 500.000đ |  |  |
|  | S/c cân K.thuật (thay adaptor, s/c mạch nguồn) |  | 4377 |  | 01 |  | 2.200.000đ |  |  |
|  | S/c nồi hấp (thay dây may so) |  | 4252 |  | 01 |  | 4.500.000đ |  |  |
|  | S/c bể rửa siêu âm (s/c nguồn) |  | 5765 |  | 01 |  | 1.000.000đ |  |  |
|  | S/c bơm chân không (thay dầu) |  | 121 |  | 01 |  | 250.000đ |  |  |
|  | S/c bơm chân không (thay đồng hồ đo áp) |  | 4617 |  | 01 |  | 700.000đ |  |  |
|  | Máy cất quay chân không (thay roăng) |  | 4378 |  | 01 |  | 3.500.000đ |  |  |
|  | Máy cất quay chân không (thay trục) |  | 202 |  | 01 |  | 8.000.000đ |  |  |
|  | - S/c bơm chân không (thay phớt) | 7274 |  | 01 |  | 800.000đ |  |  |  |
|  | - S/c nồi hơi bình chiết nóng (thay dây mayso) | 196 |  | 01 |  | 500.000đ |  |  |  |
|  | - S/c máy sấy tầng sôi (thay bộ đk nhiệt độ khí vào, ra) | 194 |  | 01 |  | 9.000.000đ |  |  |  |
|  | Bảo dưỡng máy (5 cân KT, 3 cân PT, 5 bơm chân không, 01 máy cất quay, 01 máy sấy tầng sôi, 04 tủ cây, 01 ly tâm lạnh, 01 máy quang phổ | - |  | 01 |  | 6.700.000đ |  |  |  |
|  | - Bảo dưỡng KHV 2 mắt | - |  | 01 |  | 462.000đ |  |  |  |
|  | - S/c tủ sấy (thay bo mạch) | 7272 |  | 01 |  | 4.450.000đ |  |  |  |
|  | - S/c máy cất quay (thay mạch ĐK) | 4237 |  | 01 |  | 4.000.000đ |  |  |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 51.562.000đ |  |  |  |
|  | - S/c bơm chân không (cuốn mô tơ) | - |  | 01 |  | 1.000.000đ |  | BM vi sinh |  |
|  | - Bảo dưỡng KHV (24 KHV, 01 KHV truyền hình) | - |  | 01 |  | 5.637.000đ |  |  |  |
|  | - S/c KHVI (14 bóng đèn, 01 máy ảnh, 04 hệ chuyển động) | - |  | 01 |  | 6.942.000đ |  |  |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 13.579.000đ |  |  |  |
|  | - S/c máy sắc ký lớp mỏng (thay dải đèn LED) | 7220 |  | 01 |  | 4.450.000đ |  | BM hóa dược |  |
|  | - Bảo dưỡng máy (2 cân KT, 4 cân PT, 11 máy khuấy từ, 03 máy quang phổ) | - |  | 01 |  | 5.450.000đ |  |  |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 9.900.000đ |  |  |  |
|  | - S/c 03 bếp cách thủy (thay thanh đốt, 01 bộ đk) | 4307, 8114 |  | 01 |  | 4.470.000đ |  | BM DHCT |  |
|  | - S/c tủ sấy to (thay hệ thống dây điện) | 4209 |  | 01 |  | 500.000đ |  |  |  |
|  | - S/c bể rửa siêu âm (thay main) | 5696 |  | 01 |  | 5.500.000đ |  |  |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 10.475.000đ |  |  |  |
|  | - S/c tủ sấy (thay mạch ĐA) | 4656 |  | 01 |  | 5.500.000đ |  | BM Hóa sinh |  |
|  | - S/c bơm chân không (thay màng lọc) | 631 |  | 01 |  | 1.000.000đ |  |  |  |
|  | - Bảo dưỡng máy (03 bơm chân không, 04 máy quang phổ, 01 máy phân tích sinh hóa) | - |  | 01 |  | 5.635.000đ |  |  |  |
|  | - Bảo dưỡng KHV truyền hình (01) | - |  | 01 |  | 324.000đ |  |  |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 12.459.000đ |  |  |  |
|  | - Thay bóng đèn (máy quang phổ UV – 1900) (máy mang từ Đà nẵng ra sửa để điều chuyển cho BM vật lý) | - |  | 01 |  | 29.700.000đ |  | Phòng vật tư và trang thiết bị |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 29.700.000đ |  |  |  |
|  | - S/c máy phân tích huyết học (thay bo mạch) | - |  | 01 |  | 19.000.000đ |  | BM Y học cơ sở |  |
|  | - Bảo dưỡng KHVi (14 KHV 2 mắt, 02 KHV 1 mắt, 01 KHV truyền hình) | - |  | 01 |  | 3.836.000đ |  |  |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 22.836.000đ |  |  |  |
|  | - S/c bể điều nhiệt (thay main mới) - S/c bơm CK (cuốn mô tơ, thay ống) | - |  | 01 |  | 11.200.000đ |  | Viện CN dược phẩm Quốc gia |  |
|  | - S/c HPLC 1290 (thay bộ đầu lọc) | - |  | 01 |  | 2.909.500đ |  |  |  |
|  | - S/c máy bao tầng sôi (thay van đ/chỉnh khí nén | 8079 |  | 01 |  | 7.990.000đ |  |  |  |
|  | - Thẩm định hệ thống sắc ký lỏng khối phổ | - |  | 01 |  | 40.000.000đ |  |  |  |
|  | - S/c HPLC Agilent 1260 (s/c bộ phận bơm) | 5706 |  | 01 |  | 4.195.400đ |  |  |  |
|  | - S/c máy ly tâm (thay bo nguồn) | 7317 |  | 01 |  | 9.900.000đ |  |  |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  |  |  | 76.284.000đ |  |  |  |

| TT | Tên thiết bị sửa chữa, thay thế | MST | Số lần sửa | Số tiền sửa | Tên BM đơn vị |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - S/c máy đo pH (03 máy) (thay đầu giắc cắm điện cực) | 7969, 7979 | 01 | 1.500.000đ | BM vô cơ |
|  | - S/c máy cất nước 2 lần (thay rơ le finder mới) | 935 | 01 | 2.000.000đ |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  | 3.500.000đ |  |
|  | - S/c máy đo pH (thay 01 điện cực kép) | - | 01 | 11.550.000đ | BM vật lý hóa lý |
|  | - Bảo dưỡng KHV (01 2 mắt, 02 1 mắt, 01 KHV truyền hình, 08 p. cực kế) | - | 01 | 3.685.000đ |  |
| Tổng số tiền: |  |  |  | 15.235.000đ |  |
| Tổng số tiền s/c thay thế bảo dưỡng 2016: |  |  |  | 578.532.000đ |  |

(Năm trăm bảy mươi tám triệu năm trăm ba mươi hai nghìn đồng)